## SONUÇ_BİLDİRİM
Çevrim Kodu ve Adı |  | MİN013 Yem Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Civa (Hg) Analizi
Katılımcı Kurum/Kuruluş Adı
Yukarıda kodu ve adı belirtilen çevrime ait yeterlilik test materyalinin analizinden elde edilen sonuçları Tablo 1’e , analiz bilgilerini Tablo 2’ye, eklemek istediğiniz bilgi ve görüşleri Tablo 3’e girin. Sonuçlarla birlikte http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans adresinde “YETERLİLİK TESTLERİ” menüsü altında yer alan KATILIMCI MEMNUNİYETİ ANKETİ’ni de doldurarak tarafımıza gönderiniz.
Tablo 1. YETERLİLİK TEST MATERYALİNE AİT ANALİZ SONUÇLARI
ANALİT |  | Analit Kapsamınızda mı? | Analiz Edildi mi? | SONUÇ (mg/kg)* | Ölçüm Belirsizliği (± mg/kg)**
Kurşun (Pb) |  | Evet | Evet
|  | Hayır | Hayır
Kadmiyum (Cd) |  | Evet | Evet
|  | Hayır | Hayır
Arsenik (As) |  | Evet | Evet
|  | Hayır | Hayır
Civa (Hg) |  | Evet | Evet
|  | Hayır | Hayır
*Sonuçlar "mg/kg" olarak verilmelidir. Tabloda belirtilen tüm analitlerin, analizi yapıldıysa, mutlaka sonucu girilmelidir. Aksi takdirde “SONUÇ BİLDİRMEDİ” şeklinde kayıtlara geçirilir. Bildirilen sonuçlar % 88 Kuru Madde düzeltmesi yapılmış sonuçlar olmalıdır.
** Ölçüm belirsizliği, sonuç raporlanırken genişletilmiş (k=2) ölçüm belirsizliği oranının (% U) beyan edilen sonuca göre (C) hesaplanması ile (C±CxU) elde edilmelidir. Ölçüm belirsizliği verilerinin girilmesi zorunludur.
TGK Yemlerde istenmeyen maddeler hakkında tebliğ Ek-1 (No: 2014/11 ) göre test materyalinin uygunluğunu değerlendiriniz.
Analit | Değerlendirme | Açıklama
Kurşun (Pb) | Bir öğe seçin.
Kadmiyum (Cd) | Bir öğe seçin.
Arsenik (As) | Bir öğe seçin.
Civa (Hg) | Bir öğe seçin.
Not: Uygunluk değerlendirmesi için, test materyali evcil hayvan yemi (köpek) olup tam yemdir ve balık içermektedir.
Tablo 2. KURŞUN (Pb) ANALİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akredite Metot |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Metodun Kaynağı |  |  | Bir öğe seçin.
Kaynak Metot Adını yazın
Tartılan Numune Ağırlığı (g) |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlama |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlamada Kullanılan Kimyasallar |  |  | Bir öğe seçin.
Matriks Düzenleyici (Matrix Modifier) |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Cihaz |  |  | Bir öğe seçin.
Kütle (Amu), Dalgaboyu (nm) |  |  | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu)
Metodun Tayin Limiti (LOQ) mg/kg |  |  | Bir öğe seçin.
Tablo 2. KADMİYUM (Cd) ANALİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akredite Metot |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Metodun Kaynağı |  |  | Bir öğe seçin.
Kaynak Metot Adını yazın
Tartılan Numune Ağırlığı (g) |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlama |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlamada Kullanılan Kimyasallar |  |  | Bir öğe seçin.
Matriks Düzenleyici (Matrix Modifier) |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Cihaz |  |  | Bir öğe seçin.
Kütle (Amu), Dalgaboyu (nm) |  |  | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu)
Metodun Tayin Limiti (LOQ) mg/kg |  |  | Bir öğe seçin.
Tablo 2. ARSENİK (As) ANALİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akredite Metot |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Metodun Kaynağı |  |  | Bir öğe seçin.
Kaynak Metot Adını yazın
Tartılan Numune Ağırlığı (g) |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlama |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlamada Kullanılan Kimyasallar |  |  | Bir öğe seçin.
Matriks Düzenleyici (Matrix Modifier) |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Cihaz |  |  | Bir öğe seçin.
Kütle (Amu), Dalgaboyu (nm) |  |  | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu)
Metodun Tayin Limiti (LOQ) mg/kg |  |  | Bir öğe seçin.
Tablo 2. Civa (Hg) ANALİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akredite Metot |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Metodun Kaynağı |  |  | Bir öğe seçin.
Kaynak Metot Adını yazın
Tartılan Numune Ağırlığı (g) |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlama |  |  | Bir öğe seçin.
Örnek Hazırlamada Kullanılan Kimyasallar |  |  | Bir öğe seçin.
Matriks Düzenleyici (Matrix Modifier) |  |  | Bir öğe seçin.
Kullanılan Cihaz |  |  | Bir öğe seçin.
Kütle (Amu), Dalgaboyu (nm) |  |  | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu)
Metodun Tayin Limiti (LOQ) mg/kg |  |  | Bir öğe seçin.
Tablo 3. EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİLGİLER VE GÖRÜŞLER

## KAYNAK (Pb) (hidden)
Akredite Metot | Kullanılan Metodun Kaynağı | Tartılan Numune | Örnek Hazırlama | Kimyasallar | Matriks modifier | Kullanılan Cihaz | Kütle (amu) | Dalga Boyu (nm) | LOQ
Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Kütle) | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu) | Bir öğe seçin.
Evet | Uluslar arası Standart | < 1 | Kuru külleme (Dry ashing) | HCl | Pd | ICP-MS | 206 | 213 | ≥0,001-<0,01
Hayır | Ulusal Standart | 1 ≤ – < 2 | Mikrodalga yakma (Microwave digestion) | HNO3 | (NH4H2PO4) | ICP-OES | 207 | 214 | ≥0,01-<0,1
| Uluslar arası Dergide Yayınlanmış Makale | 2 ≤ – < 5 | Yaş yakma (Wet digestion) | H2O2 | Mg(NO3)2 | Alev AAS | 208 | 217 | ≥0,1-<1,0
| Talimat / Teknik Not / Uygulama Notu | 5 ≤ – < 10 | Diğer | HNO3+H2O2 | Mg(NO3)2+ Pd | Grafit Fırın AAS | 206,207,208 | 220.3 | ≥1-<10
| İşletme-içi Metot | 10 ≤– < 25 |  | HNO3+HCl | Mg(NO3)2+(NH4H2PO4) | Diğer | Diğer | 228.8 | ≥10-<100
|  | Diğer |  | HNO3+HCl+H2O2 | Diğer |  |  | 253.7 | Diğer
|  |  |  | Diğer | Kullanılmadı |  |  | 283.3
Diğer

## Uygunluk (hidden)
Uygunluk
Bir öğe seçin.
UYGUN
UYGUN DEĞİL

## KAYNAK (Cd) (hidden)
Akredite Metot | Kullanılan Metodun Kaynağı | Tartılan Numune | Örnek Hazırlama | Kimyasallar | Matriks modifier | Kullanılan Cihaz | Kütle (amu) | Dalga Boyu (nm) | LOQ
Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Kütle) | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu) | Bir öğe seçin.
Evet | Uluslar arası Standart | < 1 | Kuru külleme (Dry ashing) | HCl | Pd | ICP-MS | 110 | 214.4 | ≥0,001-<0,01
Hayır | Ulusal Standart | 1 ≤ – < 2 | Mikrodalga yakma (Microwave digestion) | HNO3 | (NH4H2PO4) | ICP-OES | 111 | 226 | ≥0,01-<0,1
| Uluslar arası Dergide Yayınlanmış Makale | 2 ≤ – < 5 | Yaş yakma (Wet digestion) | H2O2 | Mg(NO3)2 | Alev AAS | 112 | 226.49 | ≥0,1-<1,0
| Talimat / Teknik Not / Uygulama Notu | 5 ≤ – < 10 | Diğer | HNO3+H2O2 | Mg(NO3)2+ Pd | Grafit Fırın AAS | 113 | 228.8 | ≥1-<10
| İşletme-içi Metot | 10 ≤– < 25 |  | HNO3+HCl | Mg(NO3)2+(NH4H2PO4) | Diğer | 114 | 283.3 | ≥10-<100
|  | Diğer |  | HNO3+HCl+H2O2 | Diğer |  | Diğer | 326.1 | Diğer
|  |  |  | Diğer | Kullanılmadı |  |  | Diğer

## KAYNAK (As) (hidden)
Akredite Metot | Kullanılan Metodun Kaynağı | Tartılan Numune | Örnek Hazırlama | Kimyasallar | Matriks modifier | Kullanılan Cihaz | Kütle (amu) | Dalga Boyu (nm) | LOQ
Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Kütle) | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu) | Bir öğe seçin.
Evet | Uluslar arası Standart | < 1 | Kuru külleme (Dry ashing) | HCl | Pd | ICP-MS | 74.9 | 193.695 | ≥0,001-<0,01
Hayır | Ulusal Standart | 1 ≤ – < 2 | Mikrodalga yakma (Microwave digestion) | HNO3 | (NH4H2PO4) | ICP-OES | 75 | 193.7 | ≥0,01-<0,1
| Uluslar arası Dergide Yayınlanmış Makale | 2 ≤ – < 5 | Yaş yakma (Wet digestion) | H2O2 | Mg(NO3)2 | Alev AAS | Diğer | 217.6 | ≥0,1-<1,0
| Talimat / Teknik Not / Uygulama Notu | 5 ≤ – < 10 | Diğer | HNO3+H2O2 | Mg(NO3)2+ Pd | Grafit Fırın AAS |  | Diğer | ≥1-<10
| İşletme-içi Metot | 10 ≤– < 25 |  | HNO3+HCl | Mg(NO3)2+(NH4H2PO4) | Diğer |  |  | ≥10-<100
|  | Diğer |  | HNO3+HCl+H2O2 | Diğer |  |  |  | Diğer
|  |  |  | Diğer | Kullanılmadı

## KAYNAK (Hg) (hidden)
Akredite Metot | Kullanılan Metodun Kaynağı | Tartılan Numune | Örnek Hazırlama | Kimyasallar | Matriks modifier | Kullanılan Cihaz | Kütle (amu) | Dalga Boyu (nm) | LOQ
Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin. | Bir öğe seçin.(Kütle) | Bir öğe seçin.(Dalgaboyu) | Bir öğe seçin.
Evet | Uluslar arası Standart | < 1 | Kuru külleme (Dry ashing) | HCl | Altın (Au) | ICP-MS | 200 | 184.9 | ≥0,001-<0,01
Hayır | Ulusal Standart | 1 ≤ – < 2 | Mikrodalga yakma (Microwave digestion) | HNO3 | SnCl2 | ICP-OES | 201 | 189.5 | ≥0,01-<0,1
| Uluslar arası Dergide Yayınlanmış Makale | 2 ≤ – < 5 | Yaş yakma (Wet digestion) | H2O2 | Diğer | Hidrür Sistem AAS | 202 | 193.7 | ≥0,1-<1,0
| Talimat / Teknik Not / Uygulama Notu | 5 ≤ – < 10 | Diğer | HNO3+H2O2 | Kullanılmadı | Civa Analizörü | 200.202 | 253.65 | ≥1-<10
| İşletme-içi Metot | 10 ≤– < 25 |  | HNO3+HCl |  | Diğer | 201.202 | 253.652 | ≥10-<100
|  | Diğer |  | HNO3+HCl+H2O2 |  |  | Diğer | 253.7 | Diğer
|  |  |  | Diğer |  |  |  | 254
Diğer