## SONUÇ_BİLDİRİM
Çevrim Kodu ve Adı | UGRL015-Balık Kasında Yasaklı Boyalar Analizi
Katılımcı Kurum/Kuruluş Adı
Yukarıda kodu ve adı belirtilen çevrime ait yeterlilik test materyalinin analizinden elde edilen sonuçları Tablo 1’e , analiz bilgilerini Tablo 2’ye, eklemek istediğiniz bilgi ve görüşleri Tablo 3’e girin. Sonuçlarla birlikte http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans adresinde “YETERLİLİK TESTLERİ” menüsü altında yer alan KATILIMCI MEMNUNİYETİ ANKETİ’ni de doldurarak tarafımıza gönderiniz.
TABLO 1. YETERLİLİK TEST MATERYALİNE AİT ANALİZ SONUÇLARI
ANALİT | Analiz Edildi1 |  | SONUÇ2 (µg/kg) |  | CCβ/LOQ3 (µg/kg)
Malachite Green (MG)
Leucomalachite Green (LMG)
Crystal Violet (CV)
Leucocrystal Violet (LCV)
Brillant Green (BG)
1Tablodaki tüm analitler için, öncelikle analitin analiz edilip edilmediğine dair bilgi giriniz. Analiz edilen analitler için ilgili sütundaki kutucuk işaretlenmeli, analiz edilmeyenler için kutucuk boş bırakılmalıdır. Analiz edilmeyen analitler için tablonun diğer sütunları boş bırakılırken, analiz edilen tüm analitler için tablonun ilgili diğer sütunları da (SONUÇ ve CCβ/LOQ) mutlaka doldurulmalıdır.
2Sonuçları “µg/kg” cinsinden, virgülden sonra iki hane olarak veriniz. Analiz edilen ancak test materyalinde tespit edilemeyen analitler için bu bölüme ‘Tespit edilemedi’ yazınız.
3Sonuçların değerlendirilmesinde CCβ/LOQ değeri önemli olduğundan, “CCβ/LOQ” sütununu boş bırakmayınız.
TABLO 2. ANALİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kullanılan Metodun Kaynağı (Referans Metot):
Kullanılan Metot Akredite mi? | Seçiniz
Kullanılan cihaz/teknik: | Seçiniz |  | Diğer ise kullandığınız cihazı/tekniği belirtiniz*:
Analize alınan numune miktarı (g): | Seçiniz
Kalibrasyon yöntemi (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz): | Standart ekleme | Matriksten ekstraksiyon | Matriks uyumlu | Solventte | Tek noktalı | Çok noktalı
Kullanılan standartların markası: | MG | Seçiniz |  | Diğer:
| LMG | Seçiniz |  | Diğer:
| CV | Seçiniz |  | Diğer:
| LCV | Seçiniz |  | Diğer:
| BG | Seçiniz |  | Diğer:
İç Standart kullanıldı mı? Kullanıldı ise iç standardın kullanıldığı analite ait kutucuğu işaretleyiniz: | MG için: |  | Kullanıldı ise hangi iç standartlar kullanıldı? (Örneğin LCV-D6)
LMG için:
CV için:
LCV için:
BG için:
LC-MS/MS ANALİZLERİ İÇİN:
Kolon dolgu materyali: | Seçiniz |  | Diğer:
Enjeksiyon hacmi (µL): | Seçiniz
Kolon sıcaklığı (°C): | Seçiniz
Mobil faz bileşenleri:
Mobil faz izokratik mi? | Seçiniz
TABLO 3. EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİLGİLER VE GÖRÜŞLER

## KAYNAK (hidden)
Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz
Evet | Standart Ekleme | <1 | Sıvı/sıvı dağılımı | LC-MS/MS | DAD | C18 | <5 | <20 | Evet | Dr.Ehrenstorfer
Hayır | Matriks uyumlu | ≥1-<2 | Su ekstraksiyonu | Diğer | UV | C8 | ≥5-<10 | ≥20-<50 | Hayır (Gradient) | Fluka
| Solventte | ≥2-<5 | Solvent ekstraksiyonu |  | UV/Vis | Diğer | ≥10-<20 | ≥50 |  | HPC
| Tek noktalı | ≥5-<10 | Buhar destilasyonu |  | Floresans |  | ≥20 |  |  | Merck
| Çok noktalı | ≥10 | pH ayarlaması |  | PDA |  |  |  |  | Sigma/Aldrich
|  |  | Diğer |  | Diğer |  |  |  |  | Supelco
Diğer