|  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI ANALİZ LİSTESİ VE ÜCRETLERİ |
| --- | --- |

GENEL HÜKÜMLER

- Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.

- Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir.

(rutubet, tuz, yağ vb.)

- Kuru madde üzerinden hesaplanması istenilen analizlerde ayrıca rutubet analiz ücreti ilave edilecektir.

- Numunenin yağında yapılması gereken analizlerde yağ analizi ücreti alınacaktır.

- Ücretli Numuneler ücreti yatırılamadan analize alınmamaktadır. Numune ile birlikte ücretin yatırıldığına dair dekont ya da alındı belgesinin başvuru belgesine eklemesi gerekmektedir.

- Listede belirtilen analiz süresi bilgileri normal şartlar altında analizin tamamlanma süreleri olup, cihaz arızası, numune yoğunluğu vb. durumlar haricinde geçerlidir.

- Özel Gıda Laboratuvarlarının Genel Numune Kayıt Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 452,00 TL + KDV ücret alınır.

- Laboratuvar birimlerinin analiz listelerinin notlar kısmında yer alan açıklamalar dikkate alınmalıdır.

9) Belirlenen ücretler KDV dâhil fiyatlarımızdır ve 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir

10) Sistemden alınan İngilizce Muayene ve Analiz Raporu Birim Fiyatı KDV hariç 250 TL dir..

# KURUM BİLGİLERİ

Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi

Giresun Vergi Dairesi – 396 009 1958

T.C. Vakıfbank Bankası Giresun Şubesi – Hesap Adı: Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Birimi

Hesap No: 00158007361543043

IBAN Numarası: TR22 0001 5001 5800 7361 5430 43

Adres: Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı  No:371 28200 Merkez / GİRESUN

Telefon: 04542150097

Faks: 04542154440

E-Posta: giresun.gidalab@tarimorman.gov.tr                                                                                                                                           Son Güncelleme: 22.04.2026

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKSEL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 1 | HCl’de Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini(1)(2) | Çay | TS 1566 ISO 1577 | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 1.129,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ağırlık Kontrolü | Ekmek | TGK 2017/23, TGK 2012/2 | Hassas Terazi | 1 Gün | Orijinal numune | 314,00 |
| 3 | Ağırlık Kontrolü (Brüt, Net, Gramaj) | Konserve Gıdalar | TS 2664 | Hassas Terazi | 1 Gün | Orijinal numune | 314,00 |
| 4 | Çözünür Katı Madde Miktarı (Briks) Tayini | Meyve ve Sebze Mamulleri | TS ISO 2173 AOAC 932.14C | Refraktometre | 1 Gün | 250 gr | 314,00 |
| 5 | Elektriksel İletkenlik | Bal | TS 13366 | Refraktometre, Elektrometre | 1 Gün | 250 gr | 565,00 |
| 6 | HCl’de çözünmeyen kül miktarı tayini(1)(2) | Yem ve Yem Katkı Maddeleri | 21/01/2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmi Gazete | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 1129,00 |
| 7 | HCl’de çözünmeyen kül miktarı tayini(1)(2) | Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri | TS 2383 | Kül Fırını | 1 Gün | Orijinal numune/ambalaj | 1129,00 |
| 8 | Rutubet Tayini | Çay | TS 1561 TS 1562 | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 376,00 |
| 9 | *Rutubet Tayini | Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri (mısır ve baklagiller hariç) | TS EN ISO 712 | Etüv | 1 Gün | 250 gr/ml | 376,00 |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKSEL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 10 | *Rutubet Tayini | Yem ve Yem Katkı Maddeleri | 21/01/2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmi Gazete | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 376,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Rutubet Tayini | Ekmek | TS 5000 | Etüv | 1 Gün | Orijinal numune | 376,00 |
| 12 | *Rutubet Tayini | Bal | TS 13365 | Refraktometre | 1 Gün | Orijinal numune | 314,00 |
| 13 | *Rutubet Tayini | İşlenmiş iç fındık | TS ISO 771 | Etüv | 1-2 Gün | 250 gr | 376,00 |
| 14 | Rutubet Tayini | Peynir, İşlenmiş Peynir ve Tereyağı | TS EN ISO 5534-Peynir TS 1331-Tereyağı | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 376,00 |
| 15 | Kutu Doldurma / Dolum Oranı Tayini | Konserve gıdalar | TS 2664 | Hassas Terazi, Kumpas | 1-2 Gün | Orijinal numune | 314,00 |
| 16 | *Kül Tayini | Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri (nişasta ve nişasta ürünleri hariç) | TS EN ISO 2171 | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 816,00 |
| 17 | *Kül Tayini | Yem ve Yem Katkı Maddeleri | 21/01/2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmi Gazete | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 816,00 |
| 18 | Kül Tayini | Çay | TS 1564 | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 816,00 |
| 19 | Okside Olmamış Parça Tayini | Siyah Çay, Yeşil Çay | 29389 Say. R.G. TGK çay tebliği No:2015/30 | Hassas Terazi | 1 Gün | 250 gr | 314,00 |
| 20 | Ph Tayini | Meyve ve sebze ürünleri | TS 1728 ISO 1842 | Ph Metre | 1 Gün | 250 gr/ml | 314,00 |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKSEL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 21 | Su Ekstraktı Kuru madde(1)(3) | Çay | TS ISO 9768 | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 439,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Suda Çözünen Kül Miktarı(Toplam Küle Göre) Tayini(1)(2) | Çay | TS 1565 | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 1631,00 |
| 23 | Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini(1)(2) | Çay | TS 1567 | Kül Fırını | 1 Gün | 250 gr | 816,00 |
| 24 | Suda çözünmeyen madde | Bal | TS 3036 | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 314,00 |
| 25 | Toplam Toz Çay Tayini | Çay | TS 4600 ISO 3720 | Hassas Terazi | 1 Gün | 250 gr | 314,00 |
| 26 | Yabancı Madde Tayini | Buğday-tüm ürünler | TS 2974 | Hassas Terazi | 1 Gün | Orijinal numune | 376,00 |
| 27 | Yumurtada ağırlık kontrolü | Yumurta | TS 1068 | Hassas Terazi | 1 Gün | Orijinal ambalaj | 314,00 |
| 28 | Yumurtada hava boşluğu | Yumurta | TS 1068 | Kumpas | 1 Gün | 10 adet | 314,00 |
| 29 | Kirlilik Muhtevası | Süt | TS 1018 | Etüv | 1 Gün | 500 ml | 314,00 |
| 30 | Tereyağında Tuz Hariç Yağsız Süt Kuru Maddesi Tayini | Terayağ | TS 1331 | Etüv | 1 Gün | 250 gr | 690,00 |

*TS EN ISO /IEC 17025 Kapsamında TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Analizi Gösterir

Not- 1-İlgili analizlerin fiyatları toplanarak teslim edilir.

2.Analizler için ayrıca Kül analizi istenecektir.

3-Analizler için ayrıca Rutubet analizi istenecektir.

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 1 | Asitlik | Ekmek | TS 5000 |  | 1-2 Gün | 200 g | 439,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA) | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | TS EN ISO 660 |  | 1-2 GÜN | 200 g/ml | 502,00 |
| 3 | Ekstrakte Edilen Yağda (1) Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği | İşlenmiş İç Fındık, Fındık Ezmesi vb. | TS EN ISO 660 |  | 2-3 Gün | 250 g | 1067,00 |
| 4 | Karbonat/Bikarbonat Aranması | Siyah Çay | İşletme İçi Metot (Modifiye TS 1018 ) |  | 1-2 Gün | 200 g | 502,00 |
| 5 | Bitkisel Yağ Aranması | Süt ve Süt Ürünleri | Modifiye Metot (TS 7503-TGK 2014/53) | GC-FID | 2-3 Gün | 200 g/ml | 2322,00 |
| 6 | Boya Aranması (Kalitatif) | Tüm Gıdalar | Modifiye Metot (TS 2284, FAO Food and Nutrition Paper 14/7, GMMAEK) |  | 1-2 GÜN | 200 g/ml | 753,00 |
| 7 | Boya Miktarı Analizi Tartrazin (E102), Kinolin Sarısı (E104), Sunset Yellow (E110), Karminik Asit (E120), Azorubin, Karmosin (E122), Amarant (E123), Ponso(ponceau) 4R, Koşineal Red A (E124), Eritrosin (E127), Acid Red-Azophloxine (E128), Allura Red AC (E129), Patent Blue (E131), İndigotin-İndigo Karmin (E132), Brilliant Blue FCF (E133), Acid Green-Green S (E142), Brilliant Black BN (E151) | Tüm Gıdalar | NMKL 130 | HPLC-DAD | 2-3 Gün | 200 g/ml | 1631,00 |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 8 | Diastaz Sayısı | Bal | IHC 2009 Phadebase Tablet | Spektrofotometre | 2-3 Gün | 200 g | 1255,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Etil Alkol / Etanol Tayini | Alkol ve Alkollü İçecekler | Modifiye Metot (AOAC 983.13/1988) | GC-FID | 1-2 Gün | 200 ml | 1820,00 |
| 10 | %Hacmen Alkol Tayini | Distile Alkollü İçkiler | Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları (TGK: 2017/9) | Alkolmetre | 1-2 Gün | 250 ml | 439,00 |
| 11 | %Hacmen Alkol Tayini (4) | Şarap, Bira vb Alkollü İçkiler | Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları (TGK: 2017/9) | Alkolmetre | 2-3 Gün | 250 ml | 565,00 |
| 12 | * Protein/Ham Protein Tayini (2) | *Tahıl ve Tahıl Ürünleri | TS 1620 | Azot Distilasyon cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 878,00 |
| 13 | * Protein/Ham Protein Tayini (2) | *Yemler | R.G : 29955 | Azot Distilasyon cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 878,00 |
| 14 | Protein / Ham Protein Tayini (2) | Tüm Gıdalar ve Yemler | AOAC 990.03 | Tam Otomatik Protein Tayin Cihazı (DUMAS) | 2-3 Gün | 100 g | 878,00 |
| 15 | Ham Selüloz Tayini (2) | Çay | TS ISO 15598 | Yarı otomatik selüloz tayin cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 1004,00 |
| 16 | *Ham Selüloz Tayini | Yemler | R.G : 29955 | Yarı otomatik selüloz tayin cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 1004,00 |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 17 | Ham Selüloz Tayini | %1’den düşük selüloz ihtiva eden Gıdalar | TS 4966 | Yarı otomatik selüloz tayin cihazı | 2-3 Gün | 200 g/ml | 1004,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Ham Selüloz Tayini | %1’den yüksek selüloz ihtiva eden Gıdalar | TS 6932 | Yarı otomatik selüloz tayin cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 1004,00 |
| 19 | *Hidroksimetil Furfurol (HMF) | *Bal | IHC 2009/5-2 White Metodu | Spektrofotometre | 1-2 Gün | 200 g | 878,00 |
| 20 | Hidroksimetil Furfurol (HMF) | Bal | IHC 2009/5-1 HPLC Metodu | HPLC-DAD | 1-2 Gün | 200 g | 1631,00 |
| 21 | İyot Tayini (Potasyum İyodat Cinsinden) | Yemeklik tuz | TS 933 |  | 1-2 Gün | 200 g | 816,00 |
| 22 | Jelatin Aranması | Süt ve süt ürünleri | AOAC Method 920.106 |  | 1-2 Gün | 200 g/ml | 439,00 |
| 23 | Kafein Tayini (2) | Çay, kola, kahve ve alkolsüz içecekler vb. Gıdalar | JAOAC Vol. 76 No:2 | HPLC-DAD | 1-2 Gün | 200 g/ml | 1631,00 |
| 24 | Karboksi Metil Selüloz Aranması | Süt ve süt ürünleri | Milli Savunma Bakanlığı, Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, Yoğurt Teknik Şartnamesi (TEK.H.:06-90G/Şubat 2021) |  | 2-3 Gün | 200 g/ml | 753,00 |
| 25 | *Metil Alkol/Metanol Tayini (3) | Alkol ve alkollü içecekler | AOAC. Off Method 983.13 (Modifiye Metot) | GC-FID | 2-3 Gün | 250 ml | 1820,00 |
| 26 | *Tersiyer Bütil Alkol Tayini (3) |  |  |  |  |  |  |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 27 | Nişasta Aranması (Kalitatif) | Süt ve süt ürünleri, Et ve Et Ürünleri | EC 213/2001 |  | 1-2 Gün | 200 g/ml | 502,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Polar Madde Tayini | Kızartma Yağları, Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 8420 |  | 3-5 Gün | 200 ml | 1004,00 |
| 29 | *Prolin Tayini | *Bal | IHC 2009, page 59-60 | Spektrofotometre | 2-3 Gün | 200 g | 753,00 |
| 30 | Sorbik-Benzoik Asit Tayini | Gıda ve gıda katkı maddeleri | NMKL :124 | HPLC-DAD | 2-3 Gün | 200 g/ml | 1631,00 |
| 31 | Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz Maltoz) Tayini | Bal | TS 13359 | HPLC-RID | 1-2 Gün | 200 g | 1631,00 |
| 32 | Toplam/Ham Yağ Tayini | Yemler | R.G : 29955 | Soxhelet Ünitesi | 2-4 Gün | 200 g | 565,00 |
| 33 | Toplam/Ham Yağ Tayini | Tüm Gıdalar ve Yemler | ASE 150 Extraktion Method Parameters(Aplikasyon Metodu) | ASE 150 Ekstraksiyon Cihazı | 2-3 Gün | 200 g | 565,00 |
| 34 | Toplam Yağ Tayini (Gerber metodu) | Yoğurt | TS 1330 | Bütirometre | 1-2 Gün | 200 g | 753,00 |
| 35 | Toplam Yağ Tayini (Gerber metodu) | Süt ve Ayran | TS ISO 19662 |  |  |  |  |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 36 | Toplam Yağ Tayini (2) (Gerber metodu) KM’de | Peynir Türleri | TS ISO 3433 | Bütirometre | 2-3 Gün | 200 g | 753,00 + 376,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Tuz Tayini | Ekmek | TS 5000 |  | 2-3 Gün | 200 g | 6502,00 |
| 38 | Yağ Asitleri Kompozisyonu | Bitkisel yağlar | COI / T.20 / Doc.No 33 , TGK 2023/20 | GC-FID | 2-3 Gün | 100 ml | 1.631,00 |

* 	TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Analizi Gösterir

**             Özel İstek Müşterisine ait asgari numune miktarını ifade eder. Denetim, İhracat, İthalat, Resmi İstek Numuneleri analizi için gerekli numune miktarı Resmi Mevzuatta yer alan hükümlere göre alınarak Kurumumuza teslim edilir.

Not:

1.	Analiz ücreti, asitlik ve yağ analizi ücretleri toplamıdır. Bu analizle birlikte kaynak analizler istendiğinde ayrıca ücretleri alınmayacaktır.

2.	Analiz sonucu KM’de isteniyorsa veya analize alınacak numune miktarı KM üzerinden hesaplanarak belirleniyorsa, ek olarak rutubet analizi istenecektir.

3.	Metanol ve Tersiyer Bütil Alkol Analizlerinde, ek olarak ürüne göre Hacmen Alkol ve Alkol-Distilasyon (Hacmen) Analizi ücreti alınacaktır.

4.	Analiz ücreti, distilasyon ve hacmen alkol ücretleri toplamıdır. Bu analizle birlikte kaynak analizler istendiğinde ayrıca ücretleri alınmayacaktır.

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MİKROBİYOLOJİ ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 1 | *Aerobik Koloni Sayımı | Gıda veYem | TS EN ISO 4833-1 | - | 3 Gün | 200 g/ml | 753,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aerobik Koloni Sayımı | Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler | TS EN ISO 4833-1 | - | 3 Gün | 200 g/ml | 753,00 |
| 3 | *Bacillus Cereus Sayımı | Gıda ve Yem | TS EN ISO 7932 | - | 2-5 Gün | 200 g/ml | 878,00 |
| 4 | * Enterobacteriaceae Sayımı | Gıda ve Yem | TS EN ISO 21528-2 | - | 2-4 Gün | 200 g/ml | 816,00 |
| 5 | * Escherichia coli Sayımı | Gıda ve Yem | TS ISO 16649-2 | - | 2-5 Gün | 200 g/ml | 816,00 |
| 6 | Escherichia coli Sayımı (EMS) | Gıda ve Yem | TS ISO 7251 | - | 2-7 Gün | 200 g/ml | 1.255,00 |
| 7 | E.Coli 0157 Aranması | Gıda ve Yem | TS EN ISO 16654 | - | 3-6 Gün | 200 g/ml | 1.318,00 |
| 8 | Et Tür Tayini | Isıl İşlem Görmüş Etler (Sığır, Domuz, At, Kanatlı) | ELISA Kit Prosedürü | ELISA | 15 Gün | 200 g/ml | 2.510,00 |
| 9 | * Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı | Gıda ve Yem | TS EN ISO 6882-2 | - | 2 Gün | 200 g/ml | 941,00 |
| 10 | * Koliform Sayımı | Gıda ve Yem | TS ISO 4832 | - | 2-4 Gün | 200 g/ml | 816,00 |
| 11 | *Listeria Monocytogenes Aranması | Gıda ve Yem | TS EN ISO 11290-1 | - | 4-7 Gün | 200 g/ml | 1.380,00 |
| 12 | *Listeria monocytogenes Aranması | Gıda | AFNOR BIO 12/11-03/04 VIDAS LMO2 | VIDAS | 3-7 Gün | 200 g/ml | 1.945,00 |

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MİKROBİYOLOJİ ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 13 | * Maya-Küf Analizi |  |  | Gıda ve Yem (Su Aktivitesi >%95) | TS ISO 21527-1 | - | 5-7 Gün | 200 g/ml | (1)816,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | * Maya-Küf Analizi |  |  | Gıda ve Yem (Su Aktivitesi <%95) | TS ISO 21527-2 | - | 5-7 Gün | 200 g/ml | (1)816,00 |
| 15 | * Salmonella spp. Aranması |  |  | Gıda ve Yem | TS EN ISO 6579-1 | - | 4-7 Gün | 200 g/ml | 1.380,00 |
| 16 | * Salmonella spp. Aranması |  |  | Gıda ve Yem | AFNOR BIO 12/16-09/05 VIDAS SLM | VIDAS | 4-7 Gün | 200 g/ml | 1.820,00 |
| 17 | * Staphylacoccal Enterotoksin Aranması |  |  | Gıda | bioMerieux VİDAS SET 30705 | VIDAS | 1 Gün | 200 g/ml | 1.820,00 |
| 18 | Sterilite Kontrolü |  | ainkübasyon 55oC 7 gün inkübasyon | Uht süt | TS 1192 TS EN ISO 4833-1 | - | 10-18 Gün | 200 gr/ml(yada orijinal ambalajda en az 3 kutu) | a690,00 |
|  |  |  | b30oC 15 gün inkübasyon |  |  |  |  |  | b878,00 |
|  |  |  | cAKS |  |  |  |  |  | c753,00 |
| 19 | Sülfit İndirgeyen Clostridium spp Sayımı |  |  | Gıda | TS EN ISO 15213-1 | - | 3-5 Gün | 200 g/ml | 1.004,00 |
| 20 | Ticari Sterilite Kontrolü | a55oC 7 gün inkübasyon ve 35oC 10 gün inkübasyon |  | Orta ve Düşük Asitli Konserve Gıdalar | TSE 10524 | - | 10 Gün | 500 gr/ml(yada orijinal ambalaj en az 1 kutu) | a1.443,00 |
|  |  | b30oC 10 gün inkübasyon |  | Asitli Konserve Gıdalar |  |  |  |  | b690,00 |

* Sadece TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Analizi Gösterir.

(1)Analiz Küf Sayımı ve Maya Sayımı şeklinde ayrı ayrı istendiğinde Küf ve Maya Sayımı analizi ücreti tek fiyat alınacaktır.

|  |  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MİKOTOKSİN ANALİZ BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ VE 2026 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analizin Adı |  | Matriks | Metot | Cihaz | Analiz Süresi/Gün | Asgari Numune Miktarı g/mL/adet | Fiyat (TL) |

| 1 | * Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Analizi | Sert Kabuklu Meyveler ve Ürünler Tahıl ve Tahıl Ürünleri | AOAC 991.31 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2008,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Analizi | Kırmızı Toz ve Kırmızı Pul Biber | AOAC 999.07 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2008,00 |
| 3 | AAflatoksin B1 Analizi | Yem ve Yem Hammaddeleri (1) (2) | AOAC 2003.02 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2008,00 |
| 4 | *Okratoksin A Analizi | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | AOAC 2000.03 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2.510,00 |
| 5 | Okratoksin A Analizi | Yem ve Yem Hammaddeleri(1) (2) | AOAC 2000.03 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2.510,00 |
| 6 | *Zearalenon Analizi | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | R-Biopharm JAOAC İnt. Vol:84,No:5 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2.761,00 |
| 7 | Zearalenon Analizi | Yem ve Yem Hammaddeleri(1) (2) | R- Biopharm RP91/RP90 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250 g | 2.761,00 |
| 8 | * Deoksinivalenol (DON) Analizi | Tahıl, Tahıl Ürünleri ve Makarna | R-Biopharm P50/P50B | HPLC-DAD | 2 Gün | 250 g | 2.510,00 |
| 9 | Deoksinivalenol (DON) Analizi | Yem ve Yem Hammaddeleri(1) (2) | TS EN 15791 | HPLC-DAD | 2 Gün | 250 g | 2.510,00 |
| 10 | *Fumonisin (B1+B2) Analizi | Mısır ve Mısır Gevreği | AOAC 2001.04 | HPLC-FLD | 2 Gün | 250g | 3.263,00 |

*TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Analizi Gösterir.

** Özel İstek Müşterisine ait asgari numune miktarını ifade eder. Denetim, İhracat, İthalat, Resmi İstek Numuneleri analizi için gerekli numune miktarı Resmi Mevzuatta yer alan hükümlere göre alınarak Kurumumuza teslim edilir.

Not:

(1)Analiz için ayrıca Rutubet analizi istenecektir.

(2)Yem ve Yem Hammaddeleri analizlerinde, ek olarak Rutubet Analizi ücreti alınacaktır.

|  | GİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI ANALİZ LİSTESİ VE ÜCRETLERİ |
| --- | --- |

| DENETİM ve DOSYA İNCELEME FİYATLARI | FİYAT (KDV Hariç TL) | FİYAT %20 KDV Dâhil (TL) |
| --- | --- | --- |
| Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Geçici Kapsam (Dosya İnceleme ve Belge Düzenleme) | 3.294,00 | 3.952,80 |
| Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Cihaz Değişikliği, Cihazın Yer Değişikliği, Taşınma Sebebi vb. Verifikasyon Dosya İncelemesi (10 Analize kadar) (Eklenecek Her Bir Analiz İçin 627 TL Ücret İlave Edilir.) | 4.329,00 | 5.194,80 |
| Özel Laboratuvarların Kapsam Daraltma (Belge Yenileme Ücreti) (Her Bir Dosya İçin) | 12.549,00 | 15.058,80 |
| Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlar Kuruluş-Çalışma İzni ve Kapsam Genişletme vb. Amacıyla Yerinde Denetim Ücreti (Her bir denetçi başına) | 23.686,00 | 28.423,20 |
| Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Metod Validasyon ve Verifikasyon Rapor Dosya İncelemesi (10 Analiz Metoduna Kadar) (Eklenecek Her Bir Analiz Metodu İçin 1.505,00 TL Ek Ücret İlave Edilir.) | 31.373,00 | 37.647,60 |
| Özel Laboratuvarların Kuruluş İzni (Dosya İnceleme ve Belge Düzenleme) (Her Bir Dosya İçin) | 87.059,00 | 104.470,80 |
| Özel Laboratuvarların Çalışma İzni/Kapsam Genişletme (Dosya İnceleme ve Belge Düzenleme) (Her Bir Dosya İçin) | 87.059,00 | 104.470,80 |