**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LABORATUVAR-İL** | **YETERLİLİK TESTİ PROGRAMI** | **RAPOR** | | **ÇALIŞMA MATERYALİ** | **ANALİZ** | **Z-DEĞERİ** |
| **NUMARASI** | **TARİHİ** |
| **LABORATORY - PROVİNCE** | **PROVINCY TESTİNG PROGRAME** | **REPORT** | | **MATRİX** | **ANALYSE** | **Z-SCORE** |
| **NO** | **DATE** |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2016.01 | HAZİRAN  2016 | Suda Ph Tayini | pH | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Benzoat | 1,8 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Sorbat | 1,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Nem | -0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Kül | -0,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Yağ | 0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Protein | 0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-410.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | HMF | 0,8 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-410.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Glikoz | 0,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-410.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Fruktoz | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-410.2016.01 | HAZİRAN 2016 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Sakkaroz | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-246 | ROUND  246 | KASIM  2016 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (yağ) | YAĞ | -1,98 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-246 | ROUND  246 | KASIM  2016 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (kül) | KÜL | 0,60 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-246 | ROUND  246 | KASIM  2016 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham Protein) | HAM PROTEİN | 0,59 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-246 | ROUND  246 | KASIM  2016 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Nem) | NEM | -0,64 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-246 | ROUND  246 | KASIM  2016 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham selüloz) | HAM SELÜLOZ | -0,26 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 06F- Salmonella spp | Salmonella SPP | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 07f – Listeria Monocytogenes | Listeria Monocytogenes | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 07f – Listeria Spp | Listeria Spp | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 10f - Clostridium Pespringens | Clostridium Perfringens | -0,86 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 16f –İndicator Conbination | E.Coli | -1,34 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Koliform | -0,12 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Total Aerophilic Mesophilic count | 1,24 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Enterobacteriaceae | -0,51 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Coagulase positive staphylococci | -0,02 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-245 | ROUND  245 | EKİM  2016 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Bacillus cereus | -0,52 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.02 | ARALIK  2016 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Nem | -0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.02 | ARALIK  2016 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Kül | 1,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.02 | ARALIK  2016 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Yağ | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2016.02 | ARALIK  2016 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Protein | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2016.02 | KASIM  2016 | SUDA PH TAYİNİ | Ph | -0,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | HMF | HESAPLANMAMIŞ |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Glikoz | 0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Fruktoz | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Sakkaroz | -1,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Diastaz Sayısı | -0,9 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Serbest Asitlik | -1,7 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2016.02 | ARALIK  2016 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Nem | -0,7 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2016.02 | ARALIK  2016 | KETÇAPTA BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ | Benzoat | -0,8 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2016.02 | ARALIK  2016 | KETÇAPTA BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ | Sorbat | -0,2 |