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	ANALİZ LİSTESİ


	Sıra

No
	Analiz Adı
	Matriks
	Yöntem/Cihaz
	Metot Kaynağı
	Numune Miktarı
	Analiz Süresi



	1 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Yufka
	Gravimetrik
	TS 5000, 2010
	1000 g
	2-3 Gün

	2 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Tatlı Badem-İç
	Gravimetrik
	TS 1278, 2006
	250 g
	1-2 Gün

	3 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Tatlı Badem-Kabuklu
	Gravimetrik
	TS 1277, 2006
	250 g
	1-2 Gün

	4 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Ceviz-Kabuklu
	Gravimetrik
	TS 1275, 2015
	500 g
	1-2 Gün

	5 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Ceviz-İç
	Gravimetrik
	TS 1276, 2006
	500 g
	1-2 Gün

	6 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Antep Fıstığı-İç
	Gravimetrik
	TS 1280, 2006 
	250 g
	1-2 Gün

	7 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Antep Fıstığı-Kabuklu
	Gravimetrik
	TS 1279, 2014
	250 g
	1-2 Gün

	8 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Buğday Unu*
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012
	250 g
	1-2 Gün

	9 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Pirinç, Pirinç Unu*
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012
	250 g
	1-2 Gün

	10 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Siyah Çay*
	Gravimetrik
	TS 1562, 1990
	250 g
	1-2 Gün

	11 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Peynir
	Gravimetrik
	TS EN ISO 5534, 2006
	250 g
	1-2 Gün

	12 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Bakliyatlar (Börülce, Kırmızı ve Yeşil mercimek, Kuru fasulye, nohut)
	Gravimetrik
	TS EN ISO 24557, 2014
	250 g
	1-2 Gün

	13 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Et ve Et Ürünleri (sucuk, salam, sosis)
	Gravimetrik
	TS 1743 ISO 1442, 2001
	250 g
	1-2 Gün

	14 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Tel Kadayıf
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	250 g
	1-2 Gün

	15 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Makarna
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	250 g
	1-2 Gün

	16 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Ekmek Mayası
	Gravimetrik
	TS 3522, 2015
	250 g
	1-2 Gün

	17 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Ekmek
	Gravimetrik
	TS 5000, 2010
	2 Adet
	2-3 Gün

	18 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Hayvan Yemi
	Gravimetrik
	R.G. 28155, 2011 R.G.29955,2017(Yeni)
	250 g
	1-2 Gün

	19 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Bisküvi
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	250 g
	1-2 Gün

	20 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Milföy Hamuru
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	1000 g
	1-2 Gün

	21 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Kemalpaşa
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	250 g
	1-2 Gün

	22 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Şekerpare
	Gravimetrik
	TS EN ISO 712, 2012 
	250 g
	1-2 Gün

	23 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Bal
	Refraktometrik
	TS 3036, 2010
	250 g
	1-2 Gün

	24 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Kavun Çekirdeği
	Reflux Distilasyonu
	TS 2134, 1987
	250 g
	1-2 Gün

	25 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Baharatlar (karabiber, pul biber, kekik, kimyon,sumak vb)
	Reflux Distilasyonu
	TS 2134, 1987
	250 g
	1-2 Gün

	26 
	Rutubet veya Kuru Madde Tayini
	Tuzlu Fıstık, Leblebi
	Gravimetrik
	TS ISO 771,2008
	250 g
	1 Gün

	27 
	Kurutma Kaybı
	Beyaz Şeker
	Gravimetrik
	TS 861, 2007
	250 g
	1 Gün

	28 
	Yağsız Katı Madde Miktarı
	Yoğurt
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1330, 2006
	250 g
	1-2 Gün

	29 
	Yağsız Katı Madde Miktarı
	Tereyağı
	Gravimetrik
	TS 1331, 2015
	250 g
	1-2 Gün

	30 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Bisküvi
	Kül Fırını
	TS 2383, 2017
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	31 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Yufka
	Kül Fırını
	TS 2383, 2017
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	32 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Ekmek
	Kül Fırını
	TS 2383, 2017
	6 Adet
	3 Gün

	33 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Tel Kadayıf
	Kül Fırını
	TS 2383, 2017
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	34 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Buğday Unu
	Kül Fırını
	TS 2383, 2017
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	35 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Siyah Çay
	Kül Fırını
	TS 1566 ISO 1577, 2001
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	2-3 Gün

	36 
	% 10’luk HCl’de çözünmeyen kül
	Baharatlarda
	Kül Fırını
	TS 2133 ISO 930, 2001
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	37 
	 HCl’de çözünmeyen kül
	Ceviz İçi
	Kül Fırını
	TS ISO 735,2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	2 Gün

	38 
	Kül Tayini
	Yufka
	Kül Fırını
	TS 5000, 2010
	300 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	39 
	Kül Tayini
	Siyah Çay*
	Kül Fırını
	TS 1564, 1990
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	40 
	Kül Tayini
	Makarna
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	41 
	Kül Tayini
	Tel Kadayıf
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	42 
	Kül Tayini
	Buğday Unu*
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	43 
	Kül Tayini
	Pirinç Unu*
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	44 
	Kül Tayini
	Bisküvi
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	3 Gün

	45 
	Kül Tayini
	Ekmek
	Kül Fırını
	TS EN ISO 2171, 2010
	6 Adet
	3 Gün

	46 
	Kül Tayini
	Tahin-Pekmez Karışımı
	Kül Fırını
	TS ISO 6884, 2015
	100 g (Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	1-2 Gün

	47 
	Suda Çözünen Kül
	Siyah Çay
	Kül Fırını
	TS 1565, 1990
	100 g
	3 Gün

	48 
	Suda Çözünen Külde Alkalilik
	Siyah Çay
	Kül Fırını
	TS 1567, 1990
	100 g
	3 Gün

	49 
	Su Ekstraktı
	Siyah Çay
	Gravimetrik
	TS ISO 9768, 1997
	100 g
	2 Gün

	50 
	Okside Olmamış Parça
	Siyah Çay
	Fiziksel Ayırma
	TS 4600, 1991
	250 g
	1 Gün

	51 
	Toplam Toz Çay
	Siyah Çay
	Fiziksel Ayırma
	TS 4600, 1991
	250 g
	1 Gün

	52 
	Ham Dane, Tebeşirleşmiş Dane
	Pirinç
	Fiziksel Ayırma
	TS 2408, 2015
	500 g
	1-2 Gün

	53 
	Yabancı Madde
	Kuru Fasulye
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 141, 2008
	1000 g
	1-2 Gün

	54 
	Yabancı Madde
	Ceviz-Kabuklu
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1275, 2015
	2000 g
	1-2 gün

	55 
	Yabancı Madde
	Ceviz-İç
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1276, 2006
	1000 g
	1-2 gün

	56 
	Yabancı Madde
	Tatlı Badem-Kabuklu
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1277, 2006
	1000 g
	1-2 gün

	57 
	Yabancı Madde
	Tatlı Badem-İç
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1278, 2006
	1000 g
	1-2 gün

	58 
	Yabancı Madde
	Yer Fıstığı-Kabuklu
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 310, 2016
	1000 g
	1-2 gün

	59 
	Yabancı Madde
	Yer Fıstığı-İç
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 310, 2016
	1000 g
	1-2 gün

	60 
	Yabancı Madde
	Siyah Çay
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 4600 ISO 3720, 2003
	500 g
	1-2 gün

	61 
	Yabancı Madde
	Beyaz Şeker
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 861, 5996 sayılı kanun gereği
	1000 g
	1-2 gün

	62 
	Yabancı Madde
	Susam
	Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 2947 EN ISO 658, 2005
	500 g
	1-2 gün

	63 
	Yabancı Madde
	Çekirdeksiz Kuru Üzüm
	Organoleptik
	TS 3411, 2011
	1000 g
	1-2 gün

	64 
	Yabancı Madde
	Beyaz Peynir
	Organoleptik
	TS 591, 2013
	1000 g
	1-2 gün

	65 
	Yabancı Madde
	Lokum
	Organoleptik
	TS 8444, 2006
	500 g
	1-2 Gün

	66 
	Yabancı Madde
	Yaban Mersini
	Organoleptik
	TS 11231,1994
	500 g
	1 Gün

	67 
	Duyusal (organoleptik) Analiz
	Otlu Peynir
	Organoleptik
	TS 13205, 2015
	500 g
	1-2 Gün

	68 
	Duyusal (organoleptik) Analiz
	Fındık Ezmesi
	Organoleptik
	TS 8371, 2010
	250 g
	1-2 Gün

	69 
	Duyusal (organoleptik) Analiz
	Muz
	Organoleptik
	TS 1802, 2007
	1000 g
	1-2 Gün

	70 
	Duyusal (organoleptik) Analiz
	Beyaz peynir
	Organoleptik
	TS 591, 2013
	500 g
	1-2 Gün

	71 
	Ağırlık 
	Tavuk Yumurtası-Kabuklu
	Gravimetrik
	TS 1068, 2015
	(Ambalajlı Ürünler Orijinal Ambalajında)
	1 Gün

	72 
	Ağırlık
	Ekmek
	Gravimetrik
	Ekmek tebliği (2012/2)
	6 Adet
	1 Gün

	73 
	Kabuklu Tavuk Yumurtası Hava Boşluğu Analizi
	Tavuk Yumurtası
	Gravimetrik
	TS 1068, 2015 “Tavuk Yumurtası-Kabuklu”


	6 Adet
	1 Gün

	74 
	Acılık Tayini (Kreiss Yöntemi)
	Tahin
	Var/Yok
	TS 2589/Mayıs 2017
	100 g
	1 Gün

	75 
	Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
	Baharatlar
	Gravimetri
	TS 2135/Kasım 1987
	100 g
	3 Gün

	76 
	Asitlik Tayini
	Buğday Unu
	Titrimetrik
	TS 4500 /Haziran 2010
	100 g
	1 Gün

	77 
	Asit Tayini
	Ekmek, Böreklik Yufka vb. ürünler
	Titrimetrik
	TS 5000/ Ocak 2010
	1 Adet(paket)
	1 Gün

	78 
	Asitlik Tayini
	Tarhana
	Titrimetrik
	TS 2282/ Aralık 2004
	100 g
	1 Gün

	79 
	Asitlik Tayini (Serbest Asit)*
	Bal
	Titrimetrik
	TS 13360/ Mart 2008
	100 g
	1 Gün

	80 
	Asitlik Tayini
	Domates Salçası, Meyve ve Sebze Ürünlerinde
	Titrimetrik
	TS 1125 ISO 750/ Mart 2002
	150 g
	1 Gün

	81 
	Elektriksel İletkenlik Tayini
	Bal
	Kondüktivimetre
	TS 13366/ Nisan 2008
	100 g
	1 Gün

	82 
	Balda Fruktoz, Glukoz ve Sakkaroz Muhtevası Tayini
	Bal 
	HPLC-RID
	TS 13359
	300 g
	2 Gün

	83 
	Kokuşma Testi Tayini
	Et ve Et Ürünleri
	Var/Yok
	TS 10580/ Ocak 2010
	300 g
	1 Gün

	84 
	Peroksidaz Testi Tayini
	Yoğurt, Tereyağ
	Var/Yok
	TS 1330/ Ocak 2006
	300 g
	1 Gün

	85 
	Ham Protein Tayini
	Gıda ve Gıda  Maddeleri
	Kjeldhal
	TS EN ISO 20483 (Kjehldahl Cihaz Metodu)

Resmi Gazete 27.12.2012/281555

TS 1620

TS 1748
	300 g
	3 Gün

	86 
	Ham Selüloz Tayini
	Siyah Çay
	Gravimetri
	TS ISO 15598
	300 g
	3 Gün

	87 
	Susam Yağı Aranması Tayini
	Yemeklik Bitkisel Yağlar 
	Var/Yok
	TS 5044/ Ocak 1987
	300 g
	1 Gün

	88 
	Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
	Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler
	Gravimetri
	TS 2137 ISO 1108/ Ekim 200
	300 g
	3 Gün

	89 
	Uçucu Yağ Miktarı Tayini
	Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler
	Gravimetri
	TS EN ISO 6571/

Ocak 2011
	300 g
	3 Gün

	90 
	Titrasyon Asitliği Tayini
	Pastörize Süt, Çiğ Süt, Ayran, Krema
	Titrimetrik
	TS 1018/Nisan 2002
	100 g
	1 Gün

	91 
	Titrasyon Asitliği Tayini
	Yoğurt
	Titrimetrik
	TS 1330/ Nisan 2006
	1-2 Gün
	1 gün

	92 
	Titrasyon Asitliği Tayini
	Peynir Türleri
	Titrimetrik
	TS 591/ Mart 2013
	100 g
	1 gün

	93 
	Tuz Tayini
	Tereyağı ve Bitkisel Margarin
	Titrimetrik
	TS ISO 1738/ Ekim 2015
TS 2812/Mart 1991
	100 g
	1 Gün

	94 
	Tuz Tayini
	Süt ve Süt Ürünleri
	Titrimetrik
	AOAC 935.43

TS EN ISO 5943
	100 g
	1 Gün

	95 
	Tuz Tayini
	Ekmek, Bisküvi, Kadayıf, Milföy Hamuru
	Titrimetrik
	TS 5000/ Ocak 2010
	1 Adet(paket)
	1 Gün

	96 
	Tuz Tayini
	Et Ürünleri
	Titrimetrik
	TS 1747-1 ISO 1841-1/Nisan 1999
	300 g
	1 Gün

	97 
	Tuz Tayini
	Sorfalık Zeytin(salamuralı)
	Titrimetrik
	TS 774/ Aralık 2015
	300 g
	1 Gün

	98 
	Yağ Tayini
	Çiğ Süt, Pastörize Süt, Krema ve Ayran
	Gerber
	TS ISO 2446 Ekim 2015
	300 g
	2 Gün

	99 
	Yağ Tayini
	Yoğurt
	Gerber
	TS 1330 /Nisan 2006
	300 g
	2 Gün

	100 
	Yağ Tayini
	Peynir Ürünleri
	Gerber
	TS ISO 3433/Ekim 2015
	300 g
	2 Gün

	101 
	Yağ Tayini
	Et ve Et ürünleri
	Soxhalet, Etüv
	TS 1744/ Kasım 1974
	300 g
	3 Gün

	102 
	Yağ (Susam Yağı) Tayini ve Tahin İçeriği Tayini
	Tahin Helvası
	Soxhalet, Etüv
	TS 2590/ Mayıs 2017
	300 g
	3 Gün

	103 
	Yağ Tayini
	Bisküvi
	Soxhalet, Etüv
	TS 2383/ Ocak 2017
	300 g
	3 Gün

	104 
	Yağ Tayini
	Baharatlarda
	Soxhalet, Etüv
	TS 3713/ Şubat 1982
	300 g
	3 Gün

	105 
	PH Tayini
	Et ve Et Ürünlerinde
	Ph Metre
	TS 3136 ISO 2917/ Aralık 2002
	300 g
	1 Gün

	106 
	PH Tayini
	Peynir Ürünleri
	PH Metre
	TS 591/ Mart 2013
	300 g
	1 Gün

	107 
	Suya Geçen Madde Oranı Tayini
	Makarna
	Etüv, Fiziksel Ayırma ve Gravimetri
	TS 1620/ Nisan 2002
	300 g
	2 Gün

	108 
	HMF(Hidroksimetil Furfurol) Tayini*
	Bal
	Spektrofotometre
	HMIHC 2009, Winkler
	100 g
	1 Gün

	109 
	Ham Protein Tayini
	Yem ve Yem Maddeleri
	Kjeldhal
	TS EN ISO 20483

(Kjehldahl Cihaz Metodu)

Resmi Gazete 21.01.2017/29955
TS 1620

TS 1748
	500 g
	3 Gün

	110 
	Ham Selüloz Tayini
	Yem ve Yem Maddeleri
	Selüloz Tahin Cihazı
	AOCS Approved Procedure Ba 6a-05
	500 g
	3 Gün

	111 
	Ham Selüloz Tayini
	Yem ve Yem Maddeleri
	Selüloz Tahin Cihazı
	Resmi Gazete 21.01.2017/29955
	500 g
	3 Gün

	112 
	Ham Yağ Analizi
	Yem ve Yem Maddeleri
	Soxhalet, Etüv
	Resmi Gazete 21.01.2017/29955
	500 g
	3 Gün

	113 
	Ham Kül ve Organik Madde Tayini
	Yem ve Yem Maddeleri
	Kül Fırını
	Resmi Gazete 21.01.2017/29955
	500 g
	3 Gün

	114 
	HCL’de Çözünmeyen Kül Tayini
	Yem ve Yem Maddeleri
	Kül Fırını
	Resmi Gazete 21.01.2017/29955
	500 g
	3 Gün

	115 
	Sertlik Tayini
	Su ve Atık Sularda
	Titrimetrik
	TS 4474 ISO 6059/

Nisan 1998
	500 ml
	1 Gün

	116 
	PH Tayini*
	Su ve Atık Sularda
	PH Metre
	TS EN ISO 10523 Nisan 2013
	500 ml
	1 Gün

	117 
	Elektriksel İletkenlik Tayini*
	Su ve Atık Sularda
	Kondüktivimetre
	TS 9748 EN 27888
	500 ml
	1 Gün

	118 
	Nitrat ve Nitrat Azotu Tayini
	Su ve Atık Sularda
	Spektrofotometre
	DR 5000-Dr. Lanke LCK Kit Metodu-2005
	500 ml
	1 Gün

	119 
	Nitrit ve Nitrit Azotu Tayini
	Su ve Atık Sularda
	Spektrofotometre
	DR 5000-Dr. Lanke LCK Kit Metodu-2005
	500 ml
	1 Gün

	120 
	Amonyum ve Amonyum Azotu Tayini
	Su ve Atık Sularda
	Spektrofotometre
	DR 5000-Dr. Lanke LCK Kit Metodu-2005
	500 ml
	1 Gün

	121 
	Pestisit (yüksek su içerikli ürünler, yüksek asit ve yüksek su içerikli ürünler, yüksek yağlı ve çok düşük su içerikli ürünler, yüksek nişasta ve/veya protein ile düşük su ve yağ içerikli ürünler)

	yüksek su içerikli ürünler, yüksek asit ve yüksek su içerikli ürünler, yüksek yağlı ve çok düşük su içerikli ürünler, yüksek nişasta ve/veya protein ile düşük su ve yağ içerikli ürünler
	LC MSMS, GC MSMS
	AOAC Official Method 2007.01
	2000 g
	1-2 Gün

	122 
	Sorbik asit*
	Tüm Gıdalar
	HPLC-UV/DAD
	Nordic committee One food Analysis Medhot No:124-1997
	500 g
	1-2 Gün

	123 
	Benzoik asit*
	Tüm Gıdalar
	HPLC-UV/DAD
	Nordic committee One food Analysis Medhot No:124-1997
	500 g
	1-2 Gün

	124 
	Jelatin
	Yoğurt
	Titrimetrik
	AOAC.920.106

	               500 g


	1-2 Gün

	125 
	Kafein*
	Siyah Çay
	HPLC
	Journal Of AOAC İnt
	500 g
	1-2 Gün

	126 
	Kükürtdioksit
	Tüm Gıdalar


	Titrimetrik
	AOAC Offical Method of Analysis ( 2000 )
	100 g
	1-2 Gün

	127 
	Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin Analizi*
	Sert Kabuklu Meyveler ve Ürünleri
	HPLC-FLD
	TS EN ISO 16050
	1000 g
	2 Gün

	128 
	Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin Analizi*
	Baharatlar(karabiber-zencefil dahil)
	HPLC-FLD
	AOAC 999.07
	1000 g
	2 Gün

	129 
	Aflatoksin B1 Analizi*
	Yemler
	HPLC-FLD
	İşletme içi metot-R-Biopharm Application Note,Ref.No:A13-P07.V10
	1000 g
	2 Gün

	130 
	Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin Analizi*
	Kurutulmuş meyveler ve ürünleri

	HPLC-FLD
	TS EN 14123
	1000 g
	2 Gün

	131 
	Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin Analizi*
	Tahıllar ve Tahıl Ürünleri (tahıl bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdası hariç)
	HPLC-FLD
	TS EN ISO 16050
	1000 g
	2 Gün

	132 
	 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin Analizi
	Yağlı tohumlar ve ürünleri
	HPLC-FLD
	TS EN ISO 16050
	1000 g
	2 Gün

	133 
	Okratoksin-A Analizi*
	Kurutulmuş meyveler ve ürünleri
	HPLC-FLD
	İşletme içi metot-(R-Biopharm Application Note, Ref.No:A8-P14. V23)
	1000 g
	2 Gün

	134 
	Okratoksin-A Analizi*
	Tahıllar ve tahıl ürünleri (tahıl bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdası hariç)
	HPLC-FLD
	AOAC 2000.03
	1000 g
	2 Gün

	135 
	Toplam canlı bakteri sayımı (Aerobik Bakteri sayımı)
	Tüm gıdalarda
	Dökme/Yayma plak
	TS EN ISO 4833-1
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	3 Gün

	136 
	Salmonella  spp. Aranması*
	Tüm gıda ve yemlerde 
	Var/yok
	TS EN ISO 6579-1
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	3-5 Gün

	137 
	Enterobacteriaceae sayısı
	Tüm gıda ve yemlerde
	Dökme plak
	TS EN ISO 21528-2
	(250 g/ml

(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-4 Gün

	138 
	E. coli aranması (katı besi yerinde)
	Tüm gıdalarda
	Dökme plak
	TS ISO 16649-2
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-2 Gün

	139 
	Koliform bakteri aranması (katı besi yerinde)
	Tüm gıda ve yemlerde
	Dökme plak
	TS ISO 4832
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-3 Gün

	140 
	Koagulaz Pozitif (+) Staphylococcus sayımı
	Tüm gıdalarda
	Yayma plak
	TS EN ISO 6888-1
	(250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	2-5 Gün

	141 
	Muhtemel B. cereus Sayımı – Koloni Sayım Tekniği*
	Tüm gıdalarda
	Yayma plak
	TS EN ISO 7932
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	2-5 Gün

	142 
	L. monocytogenes aranması
	Tüm gıda ve yemlerde
	Var/yok
	TS EN ISO 11290-1
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	4-6 Gün

	143 
	Et tür tayini (at,domuz,sığır,kanatlı)
	Et ve et ürünleri
	ELİSA
	ELİSA
	(250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-10 Gün

	144 
	Küf ve Maya sayımı
	Su Aktivitesi %95’ten Düşük Olan Tüm gıdalarda
	Yayma plak
	TS ISO 21527-2
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	5-7 Gün

	145 
	Küf ve Maya sayımı
	Su Aktivitesi %95’ten Yüksek Olan Tüm gıdalarda
	Yayma plak
	TS ISO 21527-1
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	5-7 Gün

	146 
	Sünme (Rope Sporu) faktörü aranması
	Ekmek ve Ekmek mayası 
	EMS
	TS 3522 
	250 g/ml
(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	3 Gün

	147 
	Escherichia coli O157 (H7dahil) Aranması (MDS Yöntemi ile)
	Tüm Gıda ve Yemlerde
	MDS (Moleculer Detection System)
	Molecular Detection Assay 2- E. coli O157 (including H7)
	250 g/ml

(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-5 Gün

	148 
	Salmonella  spp. Aranması (MDS Yöntemi ile)
	Tüm Gıda ve Yemlerde
	MDS (Moleculer Detection System)
	Molecular Detection Assay 2- Salmonella
	250 g/ml

(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-5 Gün

	149 
	L. monocytogenes Aranması (MDS Yöntemi ile)
	Tüm Gıdalarda
	MDS (Moleculer Detection System)
	Molecular Detection Assay 2- Listeria monocytogenes
	250 g/ml

(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında)
	1-6 Gün

	150 
	Sterilite Kontrolü
	UHT sütte
	Dökme plak
	TS 1192
	250 ml
	18 Gün

	151 
	Pb (Kurşun) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Zeeman)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	152 
	Cd (Kadmiyum) Analizi*
	Tüm Gıdalar
	AAS (Zeeman)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	153 
	As (Arsenik) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Zeeman)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	154 
	Fe (Demir) Analizi*
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	155 
	Zn (Çinko) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	156 
	Cu (Bakır) Analizi*
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	157 
	Cr (Krom) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	158 
	Ni (Nikel) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	159 
	Mg (Magnezyum) Analizi
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	160 
	Sn (Kalay)
	Tüm Gıdalar
	AAS (Flame)
	NMKL1998/161
	500 g
	1-2 Gün

	161 
	Pb (Kurşun) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Zeeman)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	162 
	Cd (Kadmiyum) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Zeeman)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	163 
	As (Arsenik) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Zeeman)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	164 
	Fe (Demir) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	165 
	Zn (Çinko) Analizi 
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	166 
	Cu (Bakır) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	167 
	Cr (Krom) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	168 
	Ni (Nikel) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	169 
	Sn (Kalay)
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün

	170 
	Mg (Magnezyum) Analizi
	İçme Ve Kullanma Sularında
	AAS (Flame)
	TS EN ISO 17294-2
	500 ml
	1-2 Gün


*: Analizler akreditasyon kapsamındadır

	Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi 
	Kontrol Eden
Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu 
	Onaylayan
Müdür

	Maksut IŞIK
	Ahmet Ferhat YELTEKİN
	Mehmet CANBAZOĞLU
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